**REQUISITOS DE RECEPCION DE MUESTRAS LPRM**

MICOTOXINAS

1- Análisis de Aflatoxinas totales y Aflatoxinas (B1, G1, B2 y G2)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MATRIZ** | **CANTIDAD MINIMA**  **(APROXIMADA)** | **CONDICIONES DE ENVIÓ** | **TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE**  **MUESTRAS POST-ANÁLISIS** | **DETERMINACIONES** | **MOTIVO**  **DE ENSAYO** |
| Avena  Arroz  Sésamo  Canola  Especias | Por debajo de 0,1g/grano **Muestrear: 1 kg** | Las muestras deben venir precintadas o lacradas, estar correctamente identificadas y entregarse en buen estado de conservación. Los envases deben ser herméticos, de material inerte y no deben presentar signos de daños, violación o pérdidas.  Para análisis de Micotoxinas en bolsas de papel Kraft u otro tipo de bolsa transpirable tipo madera o cartón, nunca con bolsa de plástico. | 30 días | Aflatoxinas Totales  Aflatoxinas B1, G1, B2 y G2 | **Usuarios Internos y Externos**   * Control de Calidad * Monitoreo * Fiscalización/Decomiso * Monitoreo en plantas   Industriales   * Puntos de ventas. * Exportación |
| Maíz  Maní  Almendra  Nueces | Por encima de 0,1g/grano  **Muestrear: 5kg** |