## Slide 1
Sistema del Laboratorio
Departamento de Laboratorios Químicos
Capacitación en el uso del
SILAB

## Slide 2: Flujograma de proceso del SILAB
Cargado en los puntos de ingreso:
Muestras de fiscalización y RESOLUCIÓN MAG 1594/04
Beneficios para ambas partes:
*Las muestras llegan en menor tiempo
*Reduce riesgo de extravío de muestras
*Reduce tiempo para logística o envío de muestras
*Agiliza el registro de muestras para emisión de resultados.
*Disminuye la cantidad de gestiones documentales en el laboratorio.

## Slide 3: SILAB
ACCESO

## Slide 4: SILAB
ACCESO PRODUCTOS FITOSANITARIOS

## Slide 5: SILAB – PRODUCTOS FITOSANITARIOS

## Slide 6: Vinculación con APIM
Colocar N° de APIM para que estire los datos
N° de Muestra con incremento
AUTOMÁTICO
Utilizar TABULADOR

## Slide 8: Datos a cargar en el SILAB
N° APIM
N° de solicitud VUI
Lote
Fecha de muestreo
Fecha de Fabricación y vencimiento
Motivo de ensayo

## Slide 9: Adjuntar SILAB
Se debe adjuntar siempre en el SILAB
Para 4-Resolución MAG N° 1592/04:
Certificado de análisis del producto
Cualquier otro documento o foto de evidencia que se desee adjuntar.
Para Intervención y Fiscalización
Acta de intervención/Fiscalización
Cualquier otro documento o foto de evidencia que se desee adjuntar.

## Slide 10: Certificados de análisis de productos fitosanitarios IMPORTANCIA
El certificado de análisis es el aval del contenido del producto indicado por el fabricante mismo. También es un aval de la calidad del lote del producto.
Si existiese un error en la declaración del producto se verifica con el certificado de análisis
Existieron casos en que la información proveída por los registros del producto fuese insuficiente, se puede corroborar con el certificado de análisis.
El Laboratorio realiza un comparativo de los datos del registro del producto y el certificado de análisis, antes de comenzar un ensayo.

## Slide 13: Envío de muestras
Las muestras llegaran etiquetadas con una etiqueta proveída por el mismo sistema SILAB
Llegaran con 1 sola planilla de recibido.
Al llegar en el laboratorio el compañero de recepción de muestras indicará en el sistema que se recibió en el laboratorio.

## Slide 14: Errores detectados – MOTIVO DE ENSAYO

## Slide 15: Errores detectados – FALTA ADJUNTAR DOCUMENTOS
Se requiere adjuntar al menos certificado de análisis del producto

## Slide 16: SILAB
ACCESO PRODUCTOS FERTILIZANTES

## Slide 17: SILAB – PRODUCTOS FERTILIZANTES

## Slide 18: SILAB – PRODUCTOS FERTILIZANTES

## Slide 19: SILAB – PRODUCTOS FERTILIZANTES

## Slide 20: CERTIFICADO DE ANALISIS – FERTILIZANTES