## FOR-DLQ-020
Ingrediente Activo: | 2.4 D
Fecha: | 2026-02-10
Estándar |  | Pureza | 99.5 | Código Interno:MRD 01-13 Lote: 15513800 Chem Service
Densidad
Muestra | Masa | Area 1 | Area 2 | Promedio | Desviacion | %CV | %p/p-%p/v | Factor | Pic+Muestra | Pic vacío | Pic.+Agua | Valor | Valor declarado | Valor FAO Mínimo | Valor FAO Máximo | N° Informe | N° Ensayo | Color | Aspecto
std 2,4 D | 10.5 | 5625507 | 5619933 | 5622720 | 3941.4132 | 0.070098
3767/26 | 41.3 | 7414839 | 7416123 | 7415481 | 907.9251 | 0.012244 | 38.8129 | 1 | 69.4317 | 40.1189 | 65.3152 | 1.1634 | 40 | 38 | 42 | 987 | 1369 | Naranja | Liquido
3768/26 | 47.8 | 8152009 | 8148514 | 8150261.5 | 2471.3382 | 0.030322 | 36.8452 | 1 | 69.4216 | 40.1189 | 65.3152 | 1.163 | 40 | 38 | 42 | 988 | 1371
3769/26 | 32.3 | 5750475 | 5775952 | 5763213.5 | 18014.9595 | 0.31259 | 38.5698 | 1 | 69.4316 | 40.1189 | 65.3152 | 1.1634 | 40 | 38 | 42 | 989 | 1373
3770/26 | 39.7 | 7575333 | 7578692 | 7577012.5 | 2375.1717 | 0.031347 | 41.2565 | 1 | 69.4316 | 40.1189 | 65.3152 | 1.1634 | 40 | 38 | 42 | 990 | 1375
Columna: |  | C18x25 cm
FM: |  | ACN:0.1% H3PO4 (80:20)
SD: |  | ACN
Flujo: |  | 0,8 ml/min
Longitud de Onda: |  | 225 nm
Concentración: |  | 10.5 mg/50mL
T corrida: |  | 10 min
T retención: |  | 2.3 min
Equipo: |  | UPLC 06
| FAO TOLERANCIA |  | % de Toletancia | Valor declarado | - | +
| Hasta 25 (2,5%) | ± 15 % EC, SC, SL | 15 | 2 | 1.7 | 2.3
|  | ± 25 % GR, WG, etc. | 25 | 2 | 1.5 | 2.5
| Más de 25 (2,5% al 10%) | ± | 10 | 5 | 4.5 | 5.5
| Más de 100 - 250 (10% - 25%) | ± | 6 | 12 | 11.28 | 12.72
| Más de 250 - 500 (25% - 50%) | ± | 5 | 40 | 38 | 42
| Más de 500 (51%) | ± | 2.5 | 50 | 47.5 | 52.5

## FOR-DLQ-021
Año: 2026
N° de Informe | N° de Ensayo | Identificación de la Muestra | Método | Equipo | Fecha de ensayo | Analista | Fecha de emisión | Observaciones

## FOR-DLQ-032
| Fecha | N° Mesa de Entrada/Principio Activo | mg/Kg | Concentración 1 | Concentración 2 | Concentración 3 | Desviación estándar relativa | Resultado | Observaciones
| 1 | 1 | 1 | 356 | 357 | 358 | 0.28011 | CUMPLE
|  |  |  | 156 | 126 | 157 | 12.0385 | NO CUMPLE
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
NOTA: LCCPF: Calcular la desviación estándar relativa o coeficiente de variación (DRS%) entre las concentraciones C1 y C2, que debe ser menor al 2% en todos los casos de repetibilidad analítica. En el campo Resultado se coloca Cumple o no cumple, según el caso. LRCV: calcular la desviación estándar relativa o coeficiente de variación (DRS%) entre las concentraciones C1, C2 y C3, el cual debe ser menor al 2% en todos los casos de repetibilidad analítica. En el campo Resultado se coloca Cumple o no cumple, según el caso
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
NOTA: LCCPF: Calcular la desviación estándar relativa o coeficiente de variación (DRS%) entre las concentraciones C1 y C2, que debe ser menor al 2% en todos los casos de repetibilidad analítica. En el campo Resultado se coloca Cumple o no cumple, según el caso. LRCV: calcular la desviación estándar relativa o coeficiente de variación (DRS%) entre las concentraciones C1, C2 y C3, el cual debe ser menor al 2% en todos los casos de repetibilidad analítica. En el campo Resultado se coloca Cumple o no cumple, según el caso.

## FOR-DLQ-033
Marca:
Modelo:
Código N°:
Fecha | Hora de uso | Análisis de: | Tipo de columna | Presión de trabajo aprox. (Kgf) | Verificaciones Intermedias (Inyecciones) area 1 area 2 |  | Calculo de % CV | Analista | Observaciones
[5 empty] | 358 | 356 | 0.39614
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

## FOR-DLQ-034
|  | METODO 1 | [7 empty] | METODO 2 | [6 empty] | METODO 3
Principio Activo | Columna HPLC | Volumen del matraz (mL) | Volumen de inyección(µl) | Flujo 1 (mL/min) | Longitud de Onda (nm)1 | SD1 | Fase Movil 1 | Tiempo de Retencion (min) 1 | Tiempo de corrida (min) 1 | Volumen del matraz2 | Flujo 2(ml/min) | Longitud de Onda(nm)2 | SD2 | Fase Movil2 | Tiempo de Retencion(min) 2 | Tiempo de corrida(min) 2 | Columna GC | SD GC | T°nyector/ T°Columna/ T°Detector | Tiempo de Retencion(min)GC | Tiempo de corrida(min) GC
2,4D | LC 18x15 cm | 50 | 10 | 0.8 | 225 | ACN | ACN:0,1%H3PO4 (80:20) | 4.8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abamectina | C18X15 cm C18X10 cm | 25 | 10 | 0.8 |  | ACN | ACN:H20 (70:30) | 0.26 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Acefato | LC-18X25 cm | 100 | 10 | 1 | 205 | H2O | CH3OH:H2O (10:90) | 2.1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/ 300°C | 3.6 | 7
Acetamiprid | LC x 18 x15 cm | 25 | 10 | 1 | 254 | ACN | ACN: H20 (7O:30) | 4.16 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Acetochlor | LC18x15 cm | 25 | 10 | 0.5 | 210 | FM | ACN:H2O (60:40) | 7.2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Aclonifen | C18 | 25 | 10 | 0.8 | 254 | ACN | ACN: H20 (7O:30) | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AlfaCyalotrina
Alfacipermetrina | LC x18 | 25 | 10 | 0.8 | 220 | ACN | ACN:H20 (90:10) | 3.3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/ 300°C | 8 | 20
Ametrina | C18 | 25 | 10 | 0.8 | 280 | ACN | ACN: H20 (7O:30) | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Amicarbazone | LC-18X25 cm | 25 | 10 | 1 | 205 | ACN | ACN:H2O (90:10) | 2.5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Aminopyralid | LC 18x15 cm | 25ml | 10 | 1 | 280nm | ACN | ACN: H3PO4 0,1% (60:40) | 1.7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Atrazina | LC-18X25 cm | 25 | 10 | 1 | 226 | ACN | ACN: H2O+0,1% H3PO4 (50:50) | 4 | 10 | 25 | 0.5 | 220 | ACN | ACN:0,1%H3PO4 (80:20) | 4 | 10 | - | - | - | - | -
Azoxystrobin | LC-18X25 cm | 50 | 10 | 0.8 | 254 | ACN | ACN:H2O (80:20) | 2.6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/ 300°C | 16 | 20
Benfuracarb | LC x 18 | 25 | 10 | 0.8 | 221 | ACN | ACN: H2O (80:20) | 2.6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Benomyl | LC-18x10 cm | 25 | 10 | 0.5 |  | ACN | ACN:H2O+0,1%H3PO4(20:80) | 0.5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Bentazone | LC-18 | 50 | 10 | 1 | 244 | ACN | ACN H2O+0,5% H3PO4(90:10) | 5.7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Benthiocarb | LC-18 | 50 | 10 | 1 | 230 | FM | ACN: H2O (60:40) | 16.7 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Benzovindiflupyr | LC-18X25 cm | 50 | 10 | 1 | 255 | ACN | ACN:H2O | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
BetaCiflutrina | LC 18 | 25 | 10 | 1.2 | 245 | ACN | ACN: H2O+0,1% H3PO4 (80:20) | 3.7 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Bentazone | LC-18x10 cm | 25 | 10 | 1 | 245 | ACN | ACN: H2O+0,1% H3PO4 (80:20) | 4 | 10
Bifenthrin | LC-18x10 cm | 25 | 10 | 0.5 | 235 | ACN | ACN:H2O (85:15) | 1.71 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/300°C | 8 | 20
Bispiribac Sodico | C18 | 25 | 10 | 0.8 | 254 | ACN | ACN:H3PO4 0,1(80:20) | 0.27 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Bixafen | LC x 18 | 25 | 10 | 0.8 | 221 | ACN | ACN: H2O (80:20) | 2.6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Boscalid | LC-18 | 50 | 10 | 1 | 205 | ACN | ACN:H2O (90:10) | 2.9 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Broflanilide
Buprofezin | LC-18 | 50 | 11 | 1 | 205 | ACN | ACN:H2O (90:10) | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Cadusafos | LC x 18 | 25 | 10 | 0.8 | 221 | ACN | ACN: H2O (80:20) | 2.6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Cartan Hidrocloride | LC x 18 | 25 | 10 | 0.8 | 221 | ACN | ACN: H2O (80:20) | 2.6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Carbaryl | LC-18x25 | 25 | 10 | 0.5 | 272 | ACN | ACN:H2O (90:10) | 0.9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Carbofuran | C18 | 50 | 10 | 1 | 255 | ACN | ACN:H2O | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Carbosulfan | LC-18x25 cm | 50 | 10 | 1 | 280 | FM | CH3OH:H2O (88:12) | 10.7 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Carboxin | LC-18 | 50 | 10 | 1 | 230 | FM | CH3OH: H2O PH:3(60:40) | 12.2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Carfentrazone | C18x15 cm | 25 | 10 | 1 | 246 | ACN | ACN:H3PO4 (90:10) | 2.1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Chlorfenapyr | LC18x25 cm | 25 | 10 | 1 | 280 | ACN | ACN:CH3OH:01%H3PO4 (60%:25%:15%) | 5.4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/ 300°C | 6 | 20
Clethodim | LC-18 | 25 | 10 | 1.5 | 254 | ACN | ACN:H2O PH:3 (75:25) | 6 | 8 | 25 | 1.5 | 280 | ACN | ACN:0,1%H3PO4 (70:30) | 6 | 20 | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/ 300°C | 6 | 20
Clodinafop Propargyl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/ 300°C | 11 | 15
Clomazone (commasnd) | LC-18X25 cm | 50 | 10 | 1 | 210 | ACN | ACN:H2O+0,1%H3PO4(40:60) | 11.8 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Cloransulam metil | LC-18x25 cm | 50 | 10 | 0.5 | 254 | ACN | ACN:H2O+0,1%H3PO4(55:45) | 0.4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Clorantraniliprole | LC 18x15 cm | 25 | 10 | 0.8 | 270 | ACN | ACN | 2.3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Clorimuron Ethyl | LC-18X25 cm | 25 | 10 | 1 | 205 | FM | ACN:0,1%H3PO4(60:40) | 5.9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/ 300°C | 2.6 | 15
Clorotalonil | LC 18x15 cm | 25 | 10 | 1 | - | ACN | - | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/ 300°C | 8 | 20
Clorpyralid | LC 18x10 cm | 50 | 10 | 0.5 | 221 | ACN | ACN:H2O+0,1%H3PO4 (80:20) | 0.54 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Chlorsulfuron | LC 18x10 cm | 50 | 11 | 0.5 | 221 | ACN | ACN:H2O+0,1%H3PO4 (80:20) | 3 | 5
Clothianidin | LC-18x15 cm | 25 | 10 | 0.8 | 254 | ACN | ACN:H2O (70:30) | 3.35 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/ 300°C | 15 | 20
Cloquintocet-mexyl | Lc-18x15 cm | 25 | 11 | 0.8 | 254 | ACN | ACN:H2O (70:30) | 5 | 11
Cyalofop buthyl | LC-18X25 cm | 2 | 10 | 1 | 250 | ACN | ACN:H2O | 11.6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Cyantraniliprole | LC-18x10 cm | 50 | 10 | 0.5 | 254 | ACN | ACN:H2O | 0.5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Cypermetrina | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/ 300°C | 11 | 20
Cyproconazole | LC-18x25 cm | 25 | 10 | 1.2 | 221 | ACN | ACN:0,1%H3PO4(80:20) | 3.7 | 10 | 25 | 0.8 | 220 | ACN | ACN:0,1%H3PO4(50:50) | 7.4 | - | - | - | - | - | -
DDVP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/ 300°C | 2.7 | 10
Deltametrina | LC-18x25 cm | 25 | 10 | 1 | 235 | ACN | ACN:H2O (90:10) | 6.3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/300°C | 12 | 20
Diafenthiuron | LC-18x25 cm | 50 | 10 | 1 | 254 | ACN | ACN:H2O (90:10) | 11.7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Dicamba | LC-18 | 25 | 10 | 1 | 280 | CH3OH | CH3OH:H2O+2ML ACIDO ACETICO (80:20) | 2.5 | 5 | 50 | 0.8 | 232 | ACN | ACN: 0.1%H3PO4 (80:20) | 0.2 | 5 | - | - | - | - | -
Diclosulam | C18 | 25 | 10 | 1 | 254 | ACN | ACN:0,1% H3PO4:HCOH (90:5:5) | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Dicofol | C18 | 25 | 10 | 1 | 235 | ACN | ACN:H2O (90:10) | 6.3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Dietholato | LC-18x25 cm | 50 | 10 | 0.5 | 220 | ACN | ACN:H2O (80:20) | 9.3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Difenoconazole | LC x 18 | 25 | 11 | 0.8 | 205 | ACN | ACN: H2O (80:20) | 3.3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Diflubenzuron | LC-18 | 25 | 10 |  | 254 | ACN | ACN:H2O (90:10) | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Dinotefuran | LC 18x10 cm | 25 | 12 | 0.8 | 270 | CH3OH | CH3OH:H2O (80:20) | 1.95 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Diquat | LC 18x15 cm | 100 | 10 | 1 | 232 | H2O | ACN:H3PO4 0,5%(50:50) | 0.91 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Diuron | C18 | 25 | 10 |  | 225nm | ACN | ACN:H2O(50:50) | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Diclorvos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/ 300°C | 2.7 | 10
Emamectina Bezoato | LC 18x25 cm | 25 | 10 | 0.8 | 254 | CH3OH | ACN:CH3OH:NH4OH(Solucion) (550:250:20) OBS: NH4OH Solucion= (NH4OH: H20) (1:300) | 23.347 min B1a 18.406min B1b 16min | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Endosulfuran | LC 18x25 cm | 50 | 10 | 0.5 | 230 | ACN | CH3OH:H2O PH3(80:20) | 7 | 15
Epoxiconazole | LC 18x25 cm | 50 | 11 | 0.5 | 230 | ACN | CH3OH:H2O PH3(80:20) | 9.3 | 15 | 50 | 1 | 230 | CH3OH | CH3OH:H2O (80:20) | 5.9 | 15 | - | - | - | - | -
Ethephon | LC-18x25 cm | 50 | 10 | 0.5 | 220 | ACN | ACN:H2O (80:20) | 9.3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ethiprole | LC-18x15 cm | 25 | 10 | 0.8 | 254 | ACN | ACN:0,1%H3PO4(80:20) | 2 | 10
Esfenvalerato | LC-18 | 25 | 10 | 0.8 | 254 | ACN | ACN:H2O (80:20) | 1.9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Etoxazole | LC-18 | 25 | 11 | 0.8 | 254 | ACN | ACN:H2O (80:20) | 3 | 5
Fenpropatrina | LC - 18 x15 cm |  | 10 |  |  |  | ACN: H20 (80:20) |  | 10
Fenazaquin | C18x10 cm | 10 | 0.5 | 220 | 0.8 | ACN | ACN:H2O (80:20) | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Fenbuconazole
Fenoxaprop p-ethyl | LC 18x25 cm | 50 | 10 | 1 | 240 | ACN | ACN:H2O+0,1%H3PO4(80:20) | 6.4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Fenpropimorph | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/ 300°C | 12 | 20
Fenpropathrin | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/ 300°C | 8 | 20
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/ 300°C | 11 | 20
Fentin Hidroxido | LC 18x25 cm | 50 | 10 | 0.8 | 205 | ACN | ACN:H2O+0,1%H3PO4(90:10) | 2.8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Fipronil | LC 18x25 cm | 25 | 10 | 0.5 | 280 | ACN: H2O (75:25) | ACN:H20 (75:25) | 0.128 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Fluazinam | LC 18x25 cm | 25 | 10 | 1 | 254 | ACN | ACN:0,1%H3PO4 | 6.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Flubendiamida | LC 18x25 cm | 50 | 10 | 0.5 | 260 | ACN | ACN:H2O (80:20) | 2.9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Flucarbazone sódico | LC 18x25 cm | 50 | 10 | 1 | 205 | ACN | ACN:H2O+0,1%H3PO4(50:50) | 6.9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Fludioxonil | LC18x15 cm | 25 | 10 | 1 | 254 | ACN | ACN: H2O(80:20) | 7 | 10 | 25 | 1 | 254 | CH3OH | CH3OH: H2O(80:20) | 6 | 10 | - | - | - | - | -
Flufenoxuron
Flumetralin | LC18x25 cm | 25 | 10 | 0.6 | 238 | CH3OH | CH3OH:0,1%H3PO4(90:10) | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/ 300°C | 9.8 | 12
Flumetsulam
Flumioxazin | LC 18x25 cm | 25 | 10 | 1 | 254 | ACN | ACN:H2O+0,1% H3PO4(60:40) | 6.2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Fluometuron | LC 18x25 cm | 25 | 10 | 1 | 244 | ACN | ACN:H2O | 2.7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Fluroxypyr | LC 18x15 cm | 25 | 10 | 1 | 210 | ACN | ACN: H3PO4 (90:10) | 2.7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Flurpyrauxifen
Flutriafol | LC 18x25 cm | 25 | 10 | 0.5 | 254 | ACN:CH3OH:KH2PO4 0,05M | SD | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Fluxapyrosad | LC 18x25 cm | 50 | 10 | 1 | 280 | ACN | ACN:H2O (80:20) | 3.09 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Folpet | LC 18x15 cm | 25 | 10 | 1 | 210 | ACN | ACN: H3PO4 (90:10) | 2.7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Fomesafen | LC 18x10 cm | 50 | 10 | 0.5 | 220 | ACN | ACN:H2O (70:30) | 0.5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Foramsulfuron | LC 18x15 cm | 25 | 10 | 1 | 210 | ACN | ACN: H3PO4 (90:10) | 2.7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Gammacialotrina | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/ 300°C | 31 | 35
Glufosinato de Amonio | LC 18x10 cm | 100 | 10 | 0.5 | 200 | FM | 0,1mol/l KH2PO4 | 3.4 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Halauxifen Methyl | LC 18x25 cm | 50 | 10 | 1 | 260 | ACN | ACN:H3PO3 (80:20) | 5.9 | 10 | 50 | 0.5 | 254 | ACN | ACN | 3 | 7 | - | - | - | - | -
Haloxyfop | LC 18x25 cm | 50 | 10 | 1 | 280 | ACN | ACN:H2O | 4.2 | 10 | 50 | 1 | 280 | ACN | ACN:0,1%H3PO4(90:10) | 3.7 | 10 | - | - | - | - | -
Hexaconazole | LC 18x25 cm | 50 | 10 | 1 | 280 | ACN | ACN:H2O | 4.2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Hexazinone | LC 18x25 cm | 50 | 10 | 1 | 250 | ACN | ACN:H2O | 3.1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Imazapic | LC 18x25 cm | 25 | 10 | 1 | 260 | ACN | ACN:H2O+0,1 H3PO4(30:70) | 4.7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Imazapyr | LC18x15 cm | 50 | 20 | 1 | 235 | ACN | ACN:(H2O+Ac Formico)(35:65) | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Imazethapyr | LC 18x25 cm | 25 | 10 | 1 | 235 | CH3OH | CH3OH:H2O+0,1% H3PO4 (80:20) | 2.8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Imazaquin
Inpyrfluxam | LC18x25cm/10cm | 25 | 10 | 1 | 235 | CH3OH | CH3OH:H2O+0,1% H3PO4 (80:20) | 2.8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Indoxacarb | LC-18 | 25 | 10 | 0.5 | 275 | ACN | ACN:0,1%H3PO4 (80:20) | 4.2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Iodosulfuron Methyl | LC 18x25 cm | 50 | 10 | 1.2 | 254 | ACN | ACN:H20(80:20) | 8.9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Isopyrazam | LC 18x25 cm | 50 | 10 | 1 | 280 | ACN | ACN:H2O | 4.2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Isoxaflutole | LC 18x10 cm | 100 | 10 | 0.5 | 245 | ACN | ACN:0,1%H3PO4(80:20) | 0.7 | 5 | 25 | 0.5 | 245 | CH3OH | CH3OH:0,1%H3PO4(80:20) | 0.3 | 5 | - | - | - | - | -
Isocycloseram
Ipconazole | LC 18x10 cm | 100 | 11 | 0.5 | 245 | ACN | ACN:0,1%H3PO4(80:20) | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kasugamicina | LC 18x25 cm | 50 | 10 | 1 | 220 | FM | ACN:H2O+0,1%H3PO4(50:50) | 1.6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kresoxim Methyl | LC 18x25 cm | 25 | 10 | 0.1 | 234 | FM | ACN:H2O (90:10) | 3.4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Lactofen | LC 18x25 cm | 50 | 10 | 1 | 205 | ACN | ACN: H2O(80:20) | 0.8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/ 300°C | 5 | 20
Lambdacialotrina | LC 18x10 cm | 25 | 13.7 | 0.8 | 210 | ACN | ACN : H2O (80:20) | 9.2 | 12 | 25 | 0.8 | 210 | ACN | ACN | - | - | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/ 300°C | 12 | 20
Lufenuron | LC 18 x15 cm | 25 | 11 | 0.8 | 254 | ACN | ACN: H2O (90:10) | 2 | 10 | 50 | 0.8 | 254 | ACN | ACN: H2O (80:20) | 5 | 15 | - | - | - | - | -
Mancozeb | SAX x10 cm | 25 | 10 | 1 | 285 | 37gr EDTA en 100ml de H2O ph =9,25 | 1gr de EDTA +07gr NAOH +4,3GRK2HPO4+4GRKH2PO4 EN 100ML H2O | 2.7 | 5 | 25 | 1 | 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Mefenoxan | LC18x15 cm | 50 | 10 | 0.8 | 205 | FM | ACN: H2O (60:40) | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Mesosulfuron | LC x 18 x15 cm | 25 | 11 | 0.8 | 254 | ACN | ACN: H2O (90:10) | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Mesotrione | LC 18x10 cm | 25 | 10 | 1 | 245 | ACN | ACN:H2O | 0.5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Metalaxyl | LC 18x25 cm | 25 | 10 | 1.2 | 215 | ACN | ACN:0,1% H3PO4:(50:50) | 5.1 | 10 | 25 | 1.2 | 215 | CH3OH | CH3OH:0,1% H3PO4 (50:50) |  |  | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/ 300°C | 13 | 20
Metaldehide
Metalochlor | LC 18x25 cm | 25 | 10 | 1 | 205 | ACN | ACN: H2O(70:30) | 7 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Malathion
Metamifop | LC 18x10 cm | 50 | 10 | 0.5 | 280 | ACN | ACN: 0,1% H3PO4 (80:20) | 3.9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Metomyl | LC 18x10 cm | 25 | 10 | 1 | 254 | CH3OH | CH3 OH: 0,1% H3PO4(80:20) | 0.3 | 5 | 25 | 0.5 | 231 | ACN | ACN: H2O(80:20) | 4 | 10 | - | - | - | - | -
Metoxyfenozide | LC 18x25 cm | 25 | 10 | 1 | 210 | ACN | ACN:H2O | 2.9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Methoxychlor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/300°C | 13 | 20
Metribuzin | LC 18x25 cm | 50 | 10 | 1 | 298 | ACN | ACN: H2O | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Mepiquat Chloride
Metsulfuron Methyl | LC 18x25 cm | 25 | 10 | 1 | 254 | FM | ACN H2O+0,1% H3PO4(60:40) | 3.4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Metriltetrazole
Nicosulfuron | LC x 18 | 25 | 10 | 0.8 | 260 | ACN | ACN: H3PO4 (70:30) | 2.2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Novaluron | LC 18x10 cm | 25 | 10 | 0.8 | 254 | ACN | H2O:ACN (20:80) | 0.28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Oxicloruro de Cobre | LC 18x1 0cm | 25 | 10 | 0.5 | 200 | ACN | ACN:H2O (80:20) | 0.4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Oxifluorfen | LC18 | 50 | 10 | 1 | 275 | ACN | ACN: H2O+0,1% H3PO4(80:20) | 6.5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Paraquat | LC18X15 cm | 100 | 10 | 0.8 | 263 | FM | Solucion buffer de KH2PO4 PH:1,96 con acido fosforico (1,65gr de K2PO4 en 1000ml H2O) | 1.64 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Pendimethalin | LC 18x10 cm | 50 | 10 | 0.5 | 280 | ACN | ACN.H2O+0,1%H3PO4(80:20) | 1.4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Penflufen | LC 18x25 cm | 50 | 10 | 0.8 | 205 | ACN | H2O:ACN (20:80) | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Penoxulam | LC 18x25 cm | 50 | 10 | 0.8 | 205 | ACN | H2O:ACN (20:80) | 7 | 10
Permetrina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/ 300°C | 3.6 | 7
Picloram | LC 18x25 cm | 100 | 20 | 1 | 230 | ACN: H20 (40:60) | H20: ACN: AC. Acet (83:15:2) | 6.1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Picoxystrobin | LC 18x15 cm | 25 | 10 | 0.8 | 254 | ACN | ACN | 2.6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/ 300°C | 10 | 20
Pinoxaden | LC 18x25 cm | 50 | 10 | 1 | 220 | ACN | ACN | 6.2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Pimetrozine | LC 18x25 cm | 50 | 10 | 1 | 220 | ACN | ACN:H2O (80:20) | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Pyroxasolfone | LC18 x 15 cm |  | 10 | 0.8 | 205 | ACN | ACN: 0,1% H3PO4 (90:10) |  | 10
Pirimicarb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/ 300°C | 12 | 20
Pirimifos Methyl | LC 18x10 cm | 25 | 10 | 0.5 | 254 | ACN | ACN:H2O | 2.5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Profenofos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/ 300°C | 8 | 20
Prometryn
Propanil | LC 18 | 50 | 10 | 1 | 248 | FM | ACN:H2O (60:40) | 5.64 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Propargite | LC 18 | 50 | 10 | 1 | 248 | FM | ACN:H2O (60:40) | 5.64 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Propiconazole | C 18x25 cm/10 cm | 50 | 10 | 0.8 | 254 | ACN | ACN:H2O (80:20) | 0.5 | 10 | 50 | 0.8 | 254 | ACN | ACN:H2O (90:10) | 0.5 | 5 | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/ 300°C | 11 | 20
Prothioconazole | LC 18x25 cm/10 cm | 25 | 10 | 0.8 | 254 | ACN | ACN: 0.1% H3PO4 (25:75) | 3.5 | 15 | 25 | 10 | 0.8 | ACN | ACN:0,1%H3PO4 (80:20) | 3.5 | 10 |  | - | - | - | -
Pymetrozine | LC 18x25 cm | 50 | 10 | 1 | 254 | CH3OH | CH3OH:0,1%H3PO4(90:10) | 0.5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Pyraclostrobin | LC18x25 cm | 25 | 10 | 1 | 280 | ACN | ACN(100%) | 3.4 | 10 | 50 | 0.8 | 280 | ACN | ACN:H2O (90:10) | 3.9 | 10 | - | - | - | - | -
Pyrazosulfuron | LC18x25 cm | 25 | 10 | 1 | 280 | ACN | ACN(100%) | 3.4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Pyribenzoxim | LC 18 | 25 | 10 | 1.2 | 245 | ACN | ACN: H2O+0,1% H3PO4(80:20) | 5.78 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Pyriproxifen | LC 18x10 cm/x25 cm | 50 | 10 | 0.8 | 272 | ACN | ACN:H2O (90:10) | 0.25 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Quinclorac | LC 18x25 cm | 25 | 10 | 1 | 238 | ACN | ACN:H2O+0,1%H3PO4(60:40) | 3.7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Quizalofop | LC18x25 cm | 50 | 10 | 0.8 | 238 | CH3OH | CH3OH:0,1%H3PO4 (90:10) | 6.7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/ 300°C | 8 | 20
Saflufenacil | LC 18x25 cm | 25 | 10 | 1 | 205 | CH3OH | CH3OH:0,1%H3PO4(75:25) | 3.8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/ 300°C | 8 | 20
Sedaxane | LC 18x25 cm | 25 | 10 | 1 | 225 | ACN | ACN:H2O | s1:3,8 s2:4,2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Simazina | LC18x25 cm | 25 | 10 | 1 | 205 | ACN | ACN:0,1% H3PO4(60:40) | 3.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S-Metalochlor | LC18x15 cm | 25 | 10 | 0.8 | 220 | ACN | ACN:H2O (70:30) | 4.6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spinetoram | LC 18x25 cm | 25 | 10 | 0.5 | 254 | ACN | ACN:H2O (90:10) | 5.76 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spinosad A y D | LC 18x15 cm | 25 | 10 | 0.8 | 250 | ACN | ACN:MEOH:SOLUCON ACUOSA 2% ACETATO AMONIODE PH 5.3(40:40:20) | A :8,6 D:10,4 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spirodiclofen | LC18 | 50 | 10 | 1.4 | 220 | FM | ACN:H2O (60:40) | 11;3 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spiromesifen | LC 18x10 cm | 50 | 10 | 0.5 | 205 | ACN | ACN:0,1%H3PO4(80:20) | 1.57 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Spiropidion | LC 18x15 cm | 50 | 10 | 0.8 | 254 | ACN | ACN | 2.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Sulfentrazone | LC18x25 cm | 25 | 10 | 1 | 220 | ACN | ACN:H2O (55:45) | 2.6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Sulfometuron Methyl | LC 18x25 cm | 50 | 10 | 1 | 205 | ACN | ACN:H2O+0,1%H3PO4(80:20) | 2.7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/ 300°C | 8 | 20
Sulfoxaflor | LC 18x25 cm | 50 | 10 | 1.4 | 210 | ACN | ACN:H2O (80:20) | 6.8 | 10 | 25 | 1 | 205 | ACN | ACN:0,1%H3PO4(60:40) | 2.9 | 5 | - | - | - | - | -
Tebuconazole | LC 18x25 cm | 50 | 10 | 1.2 | 220 | ACN | ACN: H3PO4 0.1% (60:40) | 4.01 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/ 300°C | 8 | 20
Tebutiuron | LC 18x15 cm | 50 | 10 | 1 | 254 | ACN | ACN:H2O (80:20) | 1.8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Teflubenzuron | LC18x25 cm | 50 | 10 | 1 | 220 | ACN | ACN:0,1%H3PO4(80:20) | 3.3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Tepraloxydim
Tetradifón | LC 18x15 cm | 50 | 10 | 0.8 | 254 | ACN | ACN | 2.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Tembotrione | LC 18x15 cm | 50 | 10 | 0.8 | 205 | ACN | ACN | 2.8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Tetrametil Tiuran | LC18x15 cm | 50 | 10 | 0.8 | 254 | ACN | ACN | 2.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thiabendazole | LC 18x15 cm | 50 | 10 | 0.8 | 254 | ACN | ACN | 2.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thiamethoxam | LC 18x25 cm | 50 | 10 | 1 | 251 | ACN | ACN:sol acetato de amonio (90:10) pesar 0,03854gr acetato en 500ml H2O | 2.4 | 5 | 50 | 1 | 230 | ACN | ACN+Ac. H3PO4 (90:10) | 2.4 | 5 | - | - | - | - | -
Thidiazuron | LC 18x25 cm | 25 | 10 | 1 | 230 | FM | ACN:H2O (50:50) | 3.6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thiencarbendazone | LC 18x25 cm | 50 | 10 | 1.2 | 220 | ACN | ACN: H3PO4 0.1% (60:40) | 5 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Trinexapac ethyl
Trifludimoxazin | LC 18x25 cm |  | 10 | 0.8 | 245 | ACN | ACN:H2O (80:20) | 2.8 | 10
Thiodicarb | LC18x25 cm | 50 | 10 | 0.8 | 254 | ACN | ACN:0,1%H3PO4(80:20) | 3.3 | 10 | 50 | 0.8 | 245 | CH3OH | CH3OH:0,1% H3PO4 (70:30) | 5 | 10 | - | - | - | - | -
Thiofanato Methyl | LC 18 x10 cm | 25 | 10 | 0.5 | 254 | ACN | SD | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thiram | LC 18x25 cm | 50 | 10 | 1 | 218 | ACN | ACN: 0,1% H3PO4 (80:20) | 2.9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Topramezone | LC 18x25 cm | 50 | 10 | 1 | 270 | ACN | ACN:H2O | 2.3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Triadimefon | LC 18 | 50 | 10 | 1 | 225 | FM | ACN: H2O(60:40) | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | TR-35MS | Acetona | 250°C/300°C/ 300°C | 12 | 20
Triadimenol | LC 18x15 cm | 50 | 10 | 0.8 | 254 | ACN | ACN | 2.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Triciclazole | LC 18x15 cm | 50 | 10 | 1 | 205 | ACN | ACN:H2O+0,1% HP3O4(90:10) | 0.5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Triclopyr Butoxy | LC x 18 | 25 | 25 | 1 | 270 | ACN: H2O (80:20) | ACN: H2O | 3.6 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Trifloxystrobin | LC 18x15 cm | 25 | 10 | 0.8 | 245 | ACN | ACN | 3.7 | 10 | 25 | 0.8 | 245 | ACN | ACN : 0,1% H3PO4(70:30) | 3.7 | 10 | - | - | - | - | -
Triflumuron | LC 18x10 cm | 25 | 10 | 0.8 | 235 | ACN | ACN:H2O | 0.289 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Trifluralina | LC 18x10 cm | 50 | 10 | 1 | 280 | ACN | ACN:H2O+0,1% H3PO4(90:10) | 0.36 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Trinexapac ethyl | LC 18x15 cm | 50 | 10 | 0.8 | 254 | ACN | ACN | 2.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Terbutylazine
Zeta-Cypermetrina | LC 18x15 cm | 50 | 10 | 0.8 | 254 | ACN | ACN | 2.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## FOR-DLQ-042
| Código de Balanza: |  |  | Marca de Balanza: |  |  | Código Pesa Patrón:
Mes/Año:
Día | Limpieza Superficial | Limpieza Profunda | Peso 1 (g) Valor nominal | Peso 2 (g) Valor nominal | Peso 3 (g) Valor nominal | Temperatura (°C) | Humedad (%) | Responsable | Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## FOR-DLQ-054
| Código de Balanza: |  | Código Pesa Patrón: |  | Mes/Año:
| Valor Nominal (g): | 0.005 | Rango de Aceptación (g): | 0,0048 - 0,0052 | Error Máx. (g): | ±0.0002
Día | Valor (g)
1 | 0.005
2 | 0.005
3 | 0.005
4 | 0.005
5 | 0.005
6
7
8 | 0.005
9 | 0.005
10 | 0.005
11 | 0.005
12 | 0.005
13
14
15 | 0.005
16 | 0.005
17 | 0.005
18 | 0.005
19 | 0.005
20
21
22 | 0.005
23 | 0.005
24 | 0.005
25 | 0.005
26 | 0.005
27
28
29
30
31
| Código de Balanza: |  | Código Pesa Patrón: |  | Mes/Año:
| Valor Nominal (g): | 1 | Rango de Aceptación (g): | 0,9999 - 1,0001 | Error Máx. (g): | ±0.0001
Día | Valor (g)
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 0.9999
5 | 0.9999
6
7
8 | 0.9999
9 | 1
10 | 1
11 | 1.0002
12 | 1.0001
13
14
15 | 1
16 | 0.9999
17 | 0.9999
18 | 0.9998
19 | 0.9998
20
21
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 0.9999
27
28
29
30
31
| Código de Balanza: |  | Código Pesa Patrón: |  | Mes/Año:
| Valor Nominal (g): | 20 | Rango de Aceptación (g): | 19,9975 - 20,0025 | Error Máx. (g): | ±0.0025
Día | Valor (g)
1 | 20.0001
2 | 20.0001
3 | 20.0002
4 | 20
5 | 20.0001
6
7
8 | 20.0001
9 | 20.0002
10 | 20.0002
11 | 20.0004
12 | 20.0001
13
14
15 | 20
16 | 20.0001
17 | 20.0001
18 | 20.0004
19 | 20.0004
20
21
22 | 20.0001
23 | 20.0001
24 | 20.0004
25 | 20.0002
26 | 20.0001
27
28
29
30
31

## Hoja1
Método
MA-DLQ-006 Determinación de Glifosato
MA-DLQ-007 Determinación de Carbendazim
MA-DLQ-008 Determinación de Imidacloprid
MA-DLQ-009 Determinación de Clorpirifos
MA-DLQ-010 Determinación de ingredientes activos por UPLC o GC
MA-DLQ-011 Determinación de Atrazina en Chiapo método QuPPe y Gc Ms MS
MA-DLQ-012 Determinación de residuos de 2,4 D en muestras de agua por LC MSMS
MA-DLQ-013 Determinación de residuos de Plaguicidas en vegetales por Quechers y LC-MS-MS
MA-DLQ-014 Determinación de residuos de Plaguicidas en Arroz por LC-MS-MS
MA-DLQ-015 Determinación de Haloxyfop total en semillas oleaginosas
MA-DLQ-016 Determinación de Multiresiduos en Hojas comestibles y no comestibles por Quechers Y LC M SM
MA-DLQ-017 Determinación de residuos de Plaguicidas en semillas oleaginosas por Quechers Y GC MSMS
MA-DLQ-018 Determinación de residuos de Plaguicidas en chia por QuEChERS y LC MSMS
MA-DLQ-019 Determinación de multiresiduos en semillas oleaginosas por LC MSMS
MA-DLQ-020 Determinación de 2,4 D metodo QuPPe por LCMSMS
MA-DLQ-021 Determinación de multiresiduos en Agua por LC MSMS
MA-DLQ-022 Determinación de residuos de Plaguicidas en BANANA por Quechers GCMSMS Shimadzu
MA-DLQ-023 Determinación de residuos de Plaguicidas en suelo por LC MSMS
MA-DLQ-024 Determinación de Multiresiduos en Semillas oleaginosas por QUECHERS Y LC M SMS
MA-DLQ-025 Determinación de Aflatoxinas B1, B2, G1 y G2 en Maní por HPLC-FLR
MA-DLQ-026 Determinación de Aflatoxinas Totales por Elisa
MA-DLQ-027 Determinacion de Aflatoxinas B1, B2, G1 y G2 en Yerba mate canchada por HPLC-FLR
MA-DLQ-028 Determinación de Aflatoxinas B1, B2, G1 y G2 en CHIA por HPLC-FLR
MA-DLQ-029 Determinación de Aflatoxinas B1, B2, G1 y G2 en Harina de Maíz por HPLC-FLR
MA-DLQ-030 Determinación de Aflatoxinas B1, B2, G1 y G2 en Arroz por HPLC-FLR
MA-DLQ-031 Determinación de Aflatoxinas B1, B2, G1 y G2 en Semilla de oleaginosa por HPLC-FLR
Equipo | Analista
LC.UPLC.01 | Lic. Diego Ramirez
LC.UPLC.02 | Lic. Fabian Nuñez
LC.UPLC.03 | Lic. Laura Lezcano
LC.UPLC.04 | Lic. Gladis Chavez
LC.UPLC.06 | Lic. Angélica Ruiz Diaz
LC.UPLC.07
LC.GCFI.06
LR.LCMSMS.04