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	Valor Nominal
	Error máximo permitido

(mg)
	Rango

(g)

	1 g
	0,10
	0,9999 – 1,0001 g

	20 g
	0,25
	19,9998 – 20,0002 g

	50 g
	0,3
	49,9997 – 50,0003 g

	100 g
	0,50
	99,9995 – 100,0005 g

	200 g
	1,0
	199,999 – 200,001 g

	500 g
	2,5
	499,9975 – 500,0025 g


Observación: Esta tabla es válida para la verificación de las pesas marca ALL TIME de los laboratorios del DLQ, ya que según el Certificado de Calibración emitido por INTN para ambos juegos de pesas, las mismas pertenecen a la clase F1.
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