| Nombre del equipo: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento |  |  |  |  |  |  |
| Fecha: Analista: | □ Cambio de Inserto (new/old) |  | □ cambio de septum |  | □ Cambio de ferrule (boquilla de inyección / detector de masa ) |  |
|  | □ Cambio de tuerca |  | □ Cambio de filamento |  | □ Intercambio de filamento (1/2) |  |
|  | □ Lavado/Cambio de fuente de Ion |  | □ Lavado / Cambio de microjeringa |  |  |  |
|  | □Corte de precolumna (aprox. cm) |  | □ Cambio de precolumna (tipo): ) |  |  |  |
|  | □Corte de columna (aprox. cm) |  | □ Cambio columna (new/oldtipo: ) |  |  |  |
| Observación |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de inicio |  |  |  |  |  |  |
| Fecha: | Verificación del equipo |  | □ Normal |  | □ Anormal |  |
|  | Verificación de volumen de solvente |  | □ Agregado |  | □ No agregado |  |
| Analista: | Verificación de pérdida de aire |  | □ Normal | □ No realizado □ Anormal |  |  |
|  | Verificación del sistema |  | □ Normal | □ No realizado □ Anormal |  |  |
|  | Realización del tuning |  | □ Normal | □ No realizado □ Anormal |  |  |
| Verificación en uso |  |  |  |  |  |  |
| Fecha, hora Analista | Verificación del equipo |  | □ Normal |  | □ Anormal |  |
| （ ： ） | Verificación de solventes |  | □ Adicionado |  | □ No adicionado |  |
| Observación |  |  | Numero de control de fidelidad： |  |  |  |
| Verificación final |  |  |  |  |  |  |
| Fecha, hora y Analista | Verificación de los datos |  | □ Normal |  | □ Anormal |  |
|  | Denominación del activo estándar y su concentración |  |  |  | μg/ml |  |
|  |  |  | □ Otros |  |  |  |
|  | Ion medido (m/z) |  | □ 314>258 |  | □ Otros: > |  |
|  | Tempo de retención |  |  |  |  |  |
|  | Inicio |  | Final |  | diferencia (final - inicio) |  |
|  | Valor de área |  |  |  |  |  |
|  | Inicio |  | Final |  | Proporción (final/inicio) |  |
| （ ： ） |  |  |  |  |  |  |
| Observación |  |  |  |  |  |  |