| Fecha: |  |  | Hora: : |  |  |  |  |  |  |  |  | Analista: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio |  | En uso | Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Verificación de mensaje de error |  |  |  |  | □ Normal |  |  |  | □ Anormal |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Perdida en la línea de flujo |  |  |  |  | □ Normal |  |  |  | □ Anormal |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fase móvil: A |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fase móvil: B |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Solucion de Lavado |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Solucion de purga |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Seal wash |  |  |  |  | □ ： □: Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Flujo configurado, Presión de bomba |  |  |  |  | ml/min |  |  |  | psi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lavado de □ Cono de muestra (sample cone) □ Fuente |  |  |  |  | □ Realizado |  |  |  | □ No realizado |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cantidad y color de aceite de la bomba rotatoria |  |  |  |  | □ Normal |  |  |  | □ Anormal |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Verificación en uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Principio Activo C: mg/Kg |  |  | Áreas |  |  |  |  |  |  |  |  | Chequeo |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |  | No Cumple |
|  |  |  | Verificación de mensaje de error |  |  |  |  | □ Normal |  |  |  | □ Anormal |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Perdida en la línea de flujo |  |  |  |  | □ Normal |  |  |  | □ Anormal |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Numero de columna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Observación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |