| Fecha del Control de Calidad Interno | Mesa de Entrada Nº/Principio activo | mg/Kg | ## Concentración ## 1 | Concentración 2 | Concentración 3 | Desviación estándar relativa | Resultado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analista |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA: LCC: calcular la desviación estándar relativa o coeficiente de variación (DRS%) entre las concentraciones C1 y C2, que debe ser menor al 2% en todos los casos de repetibilidad analítica. En el campo Resultado se coloca Cumple o no cumple, según el caso.

LRPM: calcular la desviación estándar relativa o coeficiente de variación (DRS%) entre las concentraciones C1, C2 y C3, el cual debe ser menor al 2% en todos los casos de repetibilidad analítica. En el campo Resultado se coloca Cumple o no cumple, según el caso.